# 397160, РОССИЯ, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32.

# E-mail:    rosteplo@inbox.ru    Сайт: http://bkmz.pp.ru

| Тел./факс 8 ( 499 ) 501-11-21 многоканальный | ИНН 3604004317, КПП 360401001, БИК 042007851, Р\С 40702810307880000024 г.Воронеж, филиал «Центрально-Черноземный» АКБ «ИнвестБанк» (ОАО) К\С 30101810100000000851 Код ОКОНХ 14711. Код ОКПО 00288490. М 80 ЮВЖД, код станции 599006; код предприятия 3543. |
| --- | --- |

Заполните прилагаемый опросный лист по возможности наиболее полно, добавьте свои технические подробности, если считаете необходимым - от этого будет зависеть, насколько точно мы подберём Вам оборудование и рассчитаем цену. Отправьте нам с указанием Ваших реквизитов.

опросный лист

на изготовление блочно-модульных котельных

мощностью  более  500 кВт

1.Заказчик___________________________________________________________________

( наименование организации, тел.,факс)

2.Наименование объекта_____________________________________________________

(район установки, наименование населенного пункта)

_____________________________________________________________________________

3.Назначение котельной_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Условия эксплуатации ( при наличии особых )

4.1. Климат_______________________________________________________

4.2. Температура окружающей среды, С_______________________________

4.3. Нормативная снеговая нагрузка, (кгс/см²)_________________________

4.4. Нормативная ветровая нагрузка __________________________________

4.5. Сейсмичность _________________________________________________

4.6. Атмосферное давление _________________________________________

Плотность атмосферы___________________________________________

4.7. Высота над уровнем моря, (м) ___________________________________

5.Расчетные тепловые нагрузки с учетом тепловых потерь, Гкал/час (МВт):

5.1. Максимальная на отопление и вентиляцию Q  ов mах (МВт/ч)_________

5.2. Максимальная на горячее водоснабжение    Q гвс max (МВт/ч)________

5.3. Среднечасовая на горячее водоснабжение

за сутки максимального потребления             Q гвс ср. ч (МВт/ч)_________

6. Расчетный температурный режим в тепловой сети Тп-То С______________

7. Расчетное (необходимое) давление в трубопроводах тепловой сети, кгс/см²:

В подающем трубопроводе Р1=____________________________________

В обратном трубопроводе  Р2=____________________________________

8. Исполнение дымовой трубы:

8.1. Светоограждение    Да                 Нет

(ненужное зачеркнуть)

8.2. С растяжками (без растяжек).

9. Фактическое напряжение электросети, (В)____________

10. Давление воды в водопроводе кгс/см², характер его изменения__________

__________________________________________________________________

11. Максимальный допустимый расход водопроводной воды, (м3/ч)_____________________________________________________________

12. Протокол анализа водопроводной воды в соответствии с СанНИП  (протокол приложить по возможности).

13. Максимальная высота зданий – потребителей тепла над уровнем земли в месте расположения котельной и их удаление от котельной,(м)______________ _____________________________________________________________________________

14. Схема водоснабжения (приложить по возможности).

15. Вид топлива_____________________________________________________________

16. Необходимость склада запаса топлива, (т)___________________________

17. Наличие канализации:     ДА                    НЕТ

(ненужное зачеркнуть)

18. Требуемый температурный график:

Температура внешней          -25       -20     -15     -10      -5       0      +5      +10

среды, С

Температура

теплоносителя, С                   95/70

19. Дополнительно____________________________________________

______________________________________________________________

Руководитель организации